## ROTEIRO
ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E RESPECTIVAS GUIAS
1º) | Preencher a GUIA 0 nos campos correspontes ao tipo de fonte de geração de energia elétrica
SOLAR FOTOVOLTAICA - Preencher os itens 1 (fonte) e 2 (inversor), conforme a quantidade de arranjos e inversores.
No item 1, existem espaços para até 10 arranjos. Cada linha corresponde as informações de 1 arranjo, preencher cada célula, exceto as da coluna POTÊNCIA
DE PICO e as células da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
EÓLICA - Preencher os itens 2 (inversor) e 3 (fonte). Preencher conforme a quantidade de geradores e inversores.
No item 2, existem espaços para até 10 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
No item 3, existem espaços para até 10 geradores. Cada linha corresponde as informações de 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da linha
TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
HIDRÁULICA - Preencher o item 4, conforme a quantidade de geradores. Cada linha corresponde a 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da coluna
POTENCIA DO GERADOR e as da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente
BIOMASSA, COGERAÇÃO E OUTROS - Preencher o item 5. Preencher todas as células, exceto a célula correspondente a POTÊNCIA MÁXIMA EM REGIME
CONTINUO, pois esta células é calculada automaticamente a partir das informações de POTÊNCIA NOMINAL DA PLACA (KVA) e FATOR DE POTÊNCIA
2º) | Preencher a GUIA 1, obrigatoriamente todos os campos destacados em vermelho. Quando os itens em vermelho forem preenchidos, a tarja vermelha irá
desaparecer.
Preecher o item 1 DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA. Nos campos selecionáveis devem ser selecionadas as informações que se aplicam a UC.
Preecher o item 2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICOS.
Preecher o item 3 CARACTERÍSTICAS DA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.
Selecionar o TIPO DE GERAÇÃO (SOLAR, EÓLICO, BIOMASSA, COGERAÇÃO QUALIFICADA, etc. Se for necessário especificar a fonte primária
Selecionar o ENQUADRAMENTO DA MICRO (compensação local, autoconsumo remoto, geração compartilhada ou EMUC)
Preecher o campo DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO.
Todos os demais campo deste item são calculados automaticamente, desde que a GUIA 0 e o itens anteriores da GUIA 1 sejam preenchidos corretamente
3º) | Preencher a GUIA 2, apenas do casos de AUTOCONSUMO REMOTO, GERAÇÃO COMPARTILHADA E EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS
OBS: Nos campos selecionáveis, caso o preenchimento vermelho não desapareça, clicar duas vezes ou selecionar outro valor e voltar para o valor desejado

## 0
Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)
1. Solar Fotovoltaica
Item | Potência do Módulo (W) |  | Quantidade |  |  | Potência de Pico (kWp): |  |  |  | Área do arranjo (m²): |  |  | Fabricante(s) dos Módulos | [6 empty] | Modelo
1 | {{POTENCIA_MODULO}} |  | {{QTD_MODULOS}} | [6 empty] | {{AREA_ARRANJO}} |  |  | {{FABRICANTE_MODULO}} | [6 empty] | {{MODELO_MODULO}}
2 | [5 empty] | 0
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
TOTAL |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
Obs: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjo é o agrupamento de módulos, o gerador
2. Dados dos Inversores
Item | Fabricante* |  | Modelo* |  |  |  | Potência Nominal (kW) |  |  | Faixa de tensão de operação (V) |  |  | Corrente Nominal (A) |  |  | Fator de Potência |  |  | Rendimento (%) |  |  | DHT de Corrente (%)
1 | {{FABRICANTE_INVERSOR}} |  | {{MODELO_INVERSOR}} |  |  |  | 2.25 | [5 empty] | {{CORRENTE_INVERSOR}} |  |  | {{FATOR_POTENCIA}} |  |  | {{RENDIMENTO}} |  |  | <3%
2 | {{FABRICANTE_INVERSOR}} |  | {{MODELO_INVERSOR}} |  |  |  | 2.25 | [5 empty] | {{CORRENTE_INVERSOR}} |  |  | {{FATOR_POTENCIA}} |  |  | {{RENDIMENTO}} |  |  | <3%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL | [6 empty] | 4.5
Obs: Unidades Geradoras Fotovoltaiscas e Eólicas
3. Eólica
Item | Fabricante/Modelo | Eixo do rotor (horizontal/ vertical)* | Altura Máxima da Pá (m)* |  | Diâmetro do rotor (m) |  | Controle de Potência (1) | Velocidade de rotação nominal / Sobrevelocidade máxima (rpm) |  | Velocidade do vento (m/s) |  |  |  |  | Potência Gerada (kW) | [5 empty] | Momento de Inércia da Massa Girante MD2/4 (kg.m2) |  | Documento de certificação da turbina (2)
[10 empty] | Entrada em serviço (cut-in) |  | Saída de seviço (cut-out) |  |  | Entrada em serviço (cut-in) |  |  | Saída de seviço (cut-out)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL | [14 empty] | 0 |  |  | 0
Obs: No caso de aerogerador não convencional informar a altura máxima atingida pela estrutura.
(1) Passo variável(Stall), Estol(pitch), Estol ativo (active stall), etc.
(2) Data
4. Hidráulica
Item | Rio | Bacia / SubBacia |  | Tipo turbina |  |  | Fabricante Turbina | Potência Turbina (kVA) |  |  | Fabricante Gerador |  | Potência do Gerador (kVA) |  |  |  | Fator de Potência do Gerador |  |  |  | Potência do Gerador (kW)
1 | [20 empty] | 0
2 | [20 empty] | 0
3 | [20 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
5. Térmica (Biomassa/Solar Térmica/Cogeração)
Informação |  |  | Especificação | [5 empty] | Unidade |  | Periodicidade |  |  | Observação
Fabricante das Turbinas*
Tipo de Turbina* (1)
Fabricante/Modelo do Gerador
Potência Nominal de Placa | [8 empty] | kVA
Potência Máxima em Regime Contínuo |  |  | 0 | [5 empty] | kW
Corrente Nominal | [8 empty] | A
Tensão Nominal | [8 empty] | kV
Frequência Nominal | [8 empty] | Hz
Velocidade Nominal | [8 empty] | rpm
Número de fases
Tipo e Ligação (2)
Número de pólos
Fator de Potência Máximo* (3)
(1) G/V/O
(2) Y ou Δ
(3) Sobre-excitado ou Sub-excitado

## 1
20
|  |  | NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO I - Formulário de Solicitação de Orçamento de Microgeração Distribuída Grupo B | [22 empty] | 25 | MONOFÁSICO | AL | Residencial | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22 ou 23 | LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
[26 empty] | 30 | BIFÁSICO | AP | Industrial | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 32 | TRIFÁSICO | GO | Comércio, serviços e outras atividades | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 ou 24 | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 40 |  | MA | Rural | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 24 ou 25 | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
| 1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA | [24 empty] | 50 | SIM | PA | Poder Público | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21 ou 22 | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 60 | NÃO | PI | Iluminação Pública | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22
| Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) | [11 empty] | CPF/CNPJ | [6 empty] | RG |  |  | {{RG_COMPLETO}} |  |  | 63 |  | RS | Serviço Público | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22 ou 23
| {{NOME_CLIENTE}} | [11 empty] | {{CPF}} | [6 empty] | DATA EXPEDIÇÃO |  |  | 05/06/2023 |  |  | 70 | 127 |  | Consumo próprio
[26 empty] | 80 | 220 |  |  | SOLAR FOTOVOLTAICA
| Endereço | [11 empty] | Contatos telefônicos | [12 empty] | 100 | 380 |  | AUTOCONSUMO LOCAL | EÓLICA
| {{ENDERECO_UC}} | [11 empty] | Celular |  | {{TELEFONE_CELULAR}} | [5 empty] | Fixo |  |  |  |  | 125 | AÉREO |  | AUTOCONSUMO REMOTO | HIDRÁULICA | 1Ø 127
[26 empty] | 150 | SUBTERRÂNEO |  | GERAÇÃO COMPARTILHADA | BIOMASSA (especificar ao lado o tipo de fonte primária) | 2Ø 220
| CEP: | {{CEP}} |  | Munícipio |  | {{CIDADE}} |  |  | UF (selecionar) |  |  | {{UF}} |  |  | E-mail |  | {{EMAIL}} | [8 empty] | 175 |  |  | EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS | COGERAÇÃO QUALIFICADA | 3Ø 220
[26 empty] | 200 |  |  |  | HÍBRIDO (indicar potência total ao lado) | 1Ø 220
| Tipo de orçamento desejado |  | Orçamento de Conexão | [11 empty] | Conta Contrato (Se UC existente) | [5 empty] | {{CONTA_CONTRATO}} | [8 empty] | OUTRAS (especificar ao lado) | 2Ø 380
3Ø 380
| Tipo de Solicitação (selecionar) |  |  | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo) | [25 empty] | EMPREGANDO MÁQUINA SÍNCRONA SEM CONVERSOR
EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR
| INFORMAR O NÚMERO DA CONTA CONTRATO | [28 empty] | MISTA | Orçamento de Conexão
[30 empty] | OUTRA (especificar ao lado) | Orçamento Estimado
| Possui Cargas Especiais? |  | NÃO |  | Detalhar - Cargas especiais
| Ramo de Atividade (Descrição) |  |  | RESIDENCIAL
| Classe (selecionar) |  | Residencial | [6 empty] | Tipo de Ligação (selecionar) |  |  |  |  | MONOFÁSICO |  |  |  | Tensão de Atendimento da UC |  |  |  | 220 |  | V
| Carga Declarada da UC |  | {{DEMANDA_ALVO_KW}} |  | kW |  | Disjuntor de Entrada da UC (selecionar) |  |  |  | 40 |  | A |  | Potência Disponibilizada (PD) para a UC | [9 empty] | kW
| Tipo de Ramal (selecionar) |  | AÉREO |  |  |  | Nº de identificação do poste ou transformador mais próximo | [7 empty] | ILEGIVEL
| O conteúdo deste campo será exibido quando for selecionada a UF | [8 empty] | X = | {{COORDENADA_UTM_X}} | [7 empty] | Y = | {{COORDENADA_UTM_Y}}
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico
| Nome Completo | [6 empty] | Titulo Profissional | [9 empty] | Registro Profissional
| IURY RODRIGUES LOPES DE ASSIS | [6 empty] | TECNICO EM ELETROTÉCNICA | [9 empty] | Nº |  | 70886937124 |  |  |  | UF | GO
| E-mail | [6 empty] | Telefone Fixo | [5 empty] | Telefone Celular | [6 empty] | Fax
| SOLARLASSIS@GMAIL.COM | [12 empty] | 62991670536
| Endereço de Correspondência | [6 empty] | Bairro |  |  | ANAPOLIS CITY | [9 empty] | UF: | GO
| RUA S-84 QD 93 LT 07 | [6 empty] | Município |  |  | GO | [9 empty] | CEP: | 75096470
3. Características da Microgeração Distribuída
Dados Gerais da Central Geradora
| Tipo de Fonte Primária (selecionar) |  |  | SOLAR FOTOVOLTAICA | [7 empty] | Especificar se necessário
| Tipo de Geração (selecionar) |  |  | EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR | [7 empty] | Especificar se necessário
| Modalidade de Compensação (selecionar) |  |  |  |  | AUTOCONSUMO LOCAL | [11 empty] | Potência Geração do Orçamento |  |  |  |  | 0 |  | kW
| NÃO É NECESSÁRIO PREENCHER A LISTA DE RATEIO | [16 empty] | Potência Geração Total da UC(PGT) |  |  |  |  | 0 |  | kW
| Armazenamento (se houver) | [16 empty] | Potência Máxima Injetável (se aplicável) | [6 empty] | kW
Data Início de Operação
4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento de Conexão:
| Descrição | [15 empty] | Observações
1. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação
2. Indicação do local do padrão ou da subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados
3. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção
4. Memorial Técnico Descritivo da instalação (Conforme Modelo do ANEXO III - MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO)
5. Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.
6. Dados necessários ao registro da central geradora distribuída conforme disponível no site da ANEEL.
| 7. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver), indicando o percentual ou a ordem de utilização dos excedentes. (PLANILHA NA GUIA 2) | [15 empty] | Para autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras
| 8. Cópia de instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes para os casos de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. (Caso aplicável) | [15 empty] | Apenas para os casos de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada.
| 9. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver) | [15 empty] | Apenas para cogeração qualificada
10. Dados de segurança das barragens no caso do uso de sistemas com fontes hídricas, conforme Resolução Normativa nº 696/2015. (Caso aplicável)
11. Para centrais fotovoltaicas enquadradas como despacháveis, comprovação de que o sistema de armazenamento atende o disposto no art. 655-B da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Caso aplicável)
| 12. Documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel onde será implantada a unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, e que, no caso de unidade flutuante, deve ser complementado por autorização, licença ou documento equivalente exigível pelas autoridades competentes para a instalação flutuante, observada a possibilidade de dispensa prevista no §5º do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. | [15 empty] | Apenas nos casos de Ligação Nova de UC com Microgeração ou Alteração da Potência Disponibilizada de UC Existente
| 13. Formulário de Troca de Padrão ( de monofásico para bifásico ou trifásico, de bifásico para trifásico, de trifásico para bifásico ou monofásico, de bifásico para monofásico) (Conforme ANEXO IV - FORMULÁRIO DE TROCA DE PADRÃO) | [15 empty] | Apenas no caso de unidade consumidora existente com alteração de potência disponibilizada que implique em troca de padrão
| 14. Autorização de uso de área comum em condomínio (quando necessário, conforme observação) | [15 empty] | Quando uma UC individualmente construir uma central geradora utilizando a área comum do condomínio
| 15. Procuração Autenticada (quando necesário, conforme observação) | [15 empty] | Quando a solicitação for feita por terceiros
16. Apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas. (Caso aplicável)
5. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento Estimado:
Para solicitar orçamento estimado é necessário preencher apenas os dados básicos da unidade consumidora, a tensão de conexão e indicação da potência de geração no campo que surgirá ao lado do tipo de orçamento.
Caso o orçamento estimado seja solicitado para uma localização onde ainda não exista unidade consumidora, é necessário anexar à solicitação planta de situação conforme modelo da norma NT.00020.EQTL.
Devem ser enviados também documentos de identificação do consumidor e, caso existam, procurações e documentações dos representantes legais, conforme Tabela 3 da norma NT.00020.EQTL.
6. Solicitações e Declarações
| Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação. | [22 empty] | SIM
| Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade. | [22 empty] | SIM
| Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável. | [22 empty] | SIM
Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A da REN 1000, na seguinte regra:
| Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica (“Grid Zero”) | [22 empty] | NÃO
| Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração | [22 empty] | NÃO
| Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 7 | [22 empty] | NÃO
| Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras. | [22 empty] | SIM
7. Termo de Aceite das condições para afastamento da análise de inversão de fluxo (Opcional)
Solicito o afastamento da análise de inversão de fluxo, nos termos do inciso III do caput do art. 73-A da Resolução Normativa nº 1.000/2021, e declaro estar ciente de que: 1) a unidade consumidora será enquadrada na modalidade autoconsumo local; 2) fica vedada, em qualquer hipótese, a alocação ou realocação de excedentes ou de créditos de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, afastando-se as disposições de que trata o art. 655-M da Resolução Normativa nº 1.000/2021; e 3) para alteração de enquadramento da modalidade da microgeração deverá ser encerrado o contrato e solicitado novo orçamento de conexão, vedada a aplicação do art. 655-M. Declaro também reconhecer que essa opção é irrevogável e irretratável, implicando no meu dever de observar o que estabelece o art. 73-A da referida Resolução.
Local e Data:
Assinatura:
8. Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da Concessionária
| ALAGOAS - Sede de regionais (Maceio,Arapiraca, Matriz de Camaragibe e Santana | [8 empty] | Eu, acessante identificado neste formulário, venho por meio deste instrumento, solicitar o acesso para microgeração distribuída, fornecendo meus dados cadastrais assim como as documentos necessários, em conformidade com as normas e resoluções aplicáveis.
do Ipanema)
AMAPÁ - Sede de regionais (Macapá)
GOIÁS - Sede de regionais (Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Iporá)
MARANHÃO - Sede de regionais (São Luís, Imperatriz, Timon, Balsas e Bacabal)
PARÁ - Sede de regionais (Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira)
PIAUÍ - Sede de regionais (Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano)
RIO GRANDE DO SUL - Sede de regionais (Porto Alegre, Osório e Pelotas)
Em caso de dúvidas entrar em contato com os canais de atendimento disponibilizados na norma NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade.
[10 empty] | Local | [5 empty] | Data |  |  |  |  | Assinatura do Responsável
GERÊNCIA CORPORATIVA DE NORMAS E QUALIDADE. NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA GRUPO B REVISÃO 05. DATA: 13/01/2025.
Note on F57: Equatorial: (Descrição do Sistema de Armazenamento -“bateria”)
Note on AC57: Equatorial: Informar apenas a potência que será injetada na rede. Aplicável somente aos casos onde será instalado sistema com limitação de potência injetável, inclusive zero-grid. Demais casos deixar em branco.

## Planilha1
Campo | Marcador
Nome do Cliente | {{NOME_CLIENTE}}
CPF | {{CPF}}
RG | {{RG}}
Órgão Emissor RG | {{ORGAO_EMISSOR_RG}}
UF RG | {{UF_RG}}
Data de Nascimento | {{DATA_NASCIMENTO}}
Endereço | {{ENDERECO}}
Número | {{NUMERO}}
Complemento
Bairro | {{BAIRRO}}
Cidade | {{CIDADE}}
UF | {{UF}}
CEP | {{CEP}}
E-mail | {{EMAIL}}
Telefone Celular | {{TELEFONE_CELULAR}}
Telefone Fixo
Conta Contrato/UC | {{CONTA_CONTRATO}}
Classe | Residencial
Tipo de Ligação | {{TIPO_LIGACAO}}
Tensão de Atendimento (V) | {{TENSAO_ATENDIMENTO}}
Disjuntor de Entrada (A) | {{DISJUNTOR_ENTRADA}}
Potência Disponibilizada (kW) | {{POTENCIA_DISPONIBILIZADA}}
Nº Poste/Transformador | ilégível
Coordenada UTM X | {{COORDENADA_UTM_X}}
Coordenada UTM Y | {{COORDENADA_UTM_Y}}
Nome Responsável Técnico | IURY RODRIGUES LOPES DE ASSIS
Título Profissional | TECNICO EM ELETROTÉCNICA
Registro Profissional | 70886837124
UF Registro | GO
E-mail Técnico | SOLARLASSIS@GMAIL.COM
Telefone Técnico | 62991670536
Endereço Técnico | RUA S-84 QD 93 LT 07
Bairro Técnico | ANAPOLIS CITY
Cidade Técnico | ANÁPOLIS
UF Técnico | GO
CEP Técnico | 75096-470
Tipo de Fonte | SOLAR FOTOVOLTAICA
Modalidade de Compensação | AUTOCONSUMO LOCAL
Potência de Geração (kW) | 4.5
Potência Total Instalada (kW) | {{POTENCIA_TOTAL_INSTALADA}}
Quantidade de Módulos | {{QTD_MODULOS}}
Fabricante dos Módulos | {{FABRICANTE_MODULO}}
Modelo dos Módulos | {{MODELO_MODULO}}
Potência Unitária dos Módulos (Wp) | {{POTENCIA_MODULO}}
Área dos Arranjos (m²) | {{AREA_ARRANJO}}
Quantidade de Inversores | 2
Fabricante dos Inversores | {{FABRICANTE_INVERSOR}}
Modelo dos Inversores | {{MODELO_INVERSOR}}
Potência Nominal dos Inversores (kW) | 2.25
Corrente Nominal dos Inversores (A) | {{CORRENTE_INVERSOR}}
Faixa de Tensão dos Inversores (V)
Fator de Potência | {{FATOR_POTENCIA}}
Rendimento (%) | {{RENDIMENTO}}
DHT de Corrente (%) | <3%
Data Prevista de Operação | 29/08/2026
Armazenamento (se houver) | NÃO
Potência Máxima Injetável (kW)
Nome do Procurador | IURY RODRIGUES LOPES DE ASSIS
CPF Procurador | 708.869.371-24
RG Procurador | 6829660
Órgão Emissor RG Procurador | DGPC-GO
UF RG Procurador | GO
Endereço Procurador | RUA S-84 QD 93 LT 07
Telefone Procurador | (62) 99115-4217
E-mail Procurador | SOLARLASSIS@GMAIL.COM
Valor do Investimento (R$)
Forma de Pagamento | Pagamento do restante à PIENG — PIX ou transferência bancária
Banco | 290 - PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
Agência | 0001
Conta | 55112299-7
CNPJ Integrador | 45.719.837/0001-23
Pix Integrador | 45.719.837/0001-23
Nome Testemunha 1 | TESTEMUNHA 01
CPF Testemunha 1
Nome Testemunha 2 | TESTEMUNHA 02
CPF Testemunha 2

## 2
LISTA DE RATEIO PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (Autoconsumo Remoto, Geração Compartilhada e EMUC)
Conta Contrato da UC geradora |  |  |  | Enquadramento |  |  | Autoconsumo Remoto
Local da solicitação | [5 empty] | Data solicitação | Geração Compartilhada
Forma de alocação dos créditos |  |  | Percentual do Excedente | Prencher as porcentagens |  |  | Empreendimento de Múltiplas Unidades
Ordem | % kWh | Conta Contrato | Classe de Consumo |  | ENDEREÇO
1
2 | [6 empty] | Residencial
3 | [6 empty] | Industrial
4 | [6 empty] | Comércio, serviços e outras atividades
5 | [6 empty] | Rural
6 | [6 empty] | Poder Público
7 | [6 empty] | Iluminação Pública
8 | [6 empty] | Serviço Público
9 | [6 empty] | Consumo próprio
10
11 | [6 empty] | Ordem de Prioridade
12 | [6 empty] | Percentual do Excedente
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL | 0%
Note on B6: Caso não haja indicação, o excedente de energia será alocado como crédito em favor da unidade consumidora de maior consumo medido.

## FONTES
Origem |  | Fontes
Biomassa | Floresta | Biogás - Floresta
Carvão Vegetal
Gás de Alto Forno - Biomassa
Lenha
Licor Negro
Resíduos de Madeira
| Resíduos sólidos urbanos | Biogás - RU
| Resíduos animais | Biogás - RA
| Biocombustíveis líquidos | Etanol
Óleos vegetais
| Agroindustriais | Bagaço de Cana de Açúcar
Biogás-AGR
Capim Elefante
Casca de Arroz
Eólica | Cinética do vento | Cinética do vento
Fóssil | Petróleo | Gás de Alto Forno - PE
Gás de Refinaria
Óleo Combustível
Óleo Diesel
Outros Energéticos de Petróleo
| Carvão mineral | Calor de Processo - CM
Carvão Mineral
Gás de Alto Forno - CM
| Gás natural | Calor de Processo - GN
Gás Natural
| Outros Fósseis | Calor de Processo - OF
Turfa
Xisto
Hídrica | Potencial hidráulico | Potencial hidráulico
Nuclear | Urânio | Urânio
Solar | Radiação solar | Radiação solar
Undi-Elétrica | Cinética da água | Cinética da água